顺德三院设备管理科（设备）市场公开咨询表

地址：佛山市顺德区北滘医院住院部八楼

电话：0757-26601929

邮箱：bjyyhccg26602122@163.com

设备报价列表：

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本需求 | 报价单价（元） | 提供品牌/型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 心内科 | 高血压治疗仪 | 1 | 台 | 1.单通路；2.治疗头脉动气压压力≥16KPa. |  |  |  |
| 45 | 肾内消化科 | 安瓿瓶开启器 | 4 | 台 | 每分钟效率：至少20-30支 |  |  |  |
| 48 | 设备科 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 台 | 用于皮肤疾病的治疗。 |  |  |  |
| 67 | 泌尿外科 | 激光治疗机 | 1 | 套 | 1.适用于泌尿外科领域，如泌尿系结石和肿瘤的微创治疗等；2.采用脉冲串技术的光纤激光器，具备碎石、软组织汽化、切割和凝固等多种功能；3.具有双脚踏转换功能。 |  |  |  |

- 报名要求如下：

- 按照表格序号设备项目进行市场公开咨询及报价，表格只需保留参与报价设备项目。

- 意向参与公开咨询供应商（包括生产厂商和代理商）可全部或单项进行报价，请于9月19日17时30分之前提交加盖公章的电子版文件以及推荐型号产品的技术参数和配置盖章确认。此外，并附上可编辑的电子版文件（包含此表、技术参数和配置清单，Word格式）发送至项目经办人邮箱：bjyyhccg26602122@163.com。

参与单位全称：

联系人：

电话：

日期：